## Tabelle1
| Komponente | Spannung | Messen | Senden | Schlafen | Weiteres
| Waveshare Power Management |  | 2 | 2 | 2 | Solareffizienz: 78%, Wandlereffizienz: 86%
| Sim800L |  | 17.4 | 530 | -
| Gesamt mA |  | 19.4 | 532 | 2
| Gesamt W in mW | 3.7 | 71.78 | 1968.4 | 7.4
| Esp32 |  | 44 | 44
| ADS1115 |  | 0.3 | 0.005
| PCF8575 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | LoRa |  | 0.001 | 120 | Nicht mit einbezogen, da nur als Back­up für Sim800L
| pH |  | 0.59
| TDS |  | 6
| TPL5111 |  | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05
| Gesamt mA |  | 51.0901 | 44.2051 | 5e-05
| Gesamt mW | 5 | 255.4503 | 221.0253 | 0.00025
| Gesamt mW * 86% | 1.1628 | 297.0352 | 257.0061 | 0.0002907
| Gesamtsystem mW |  | 368.8152 | 2225.4061 | 7.4003
Energiebilanz
| Normalzyklus | Umrechnung | Messen | Senden | Schlafen | Zyklus | Pro Tag | Solarertrag | Energiebilanz | Datenbudget
[8 empty] | Wh pro d | Wh | kb
| Energie W | 0.001 | 0.36882 | 2.2254 | 0.0074003
| Zeit s |  | 30 | 5 | 565 | 10 | 144
| Gesamtenergie Ws |  | 11.0645 | 11.127 | 4.1812 | 26.3727 | 3797.6616
| Gesamtenergie Wh | 3600 |  |  |  |  | 1.0549 | 2.57 | 1.5151
| Datengeschwindigkeit kbps |  | 13 | 85
| Datenmenge kb |  | 390 | 425 | [5 empty] | 35
| Stromsparzyklus | Umrechnung | Messen | Senden | Schlafen | Zyklus | Pro Tag | Solarertrag | Energiebilanz | Datenbudget
[8 empty] | Wh pro d | Wh | kb
| Energie W | 0.001 | 0.36882 | 2.2254 | 0.0074003
| Zeit s |  | 5 | 1 | 594 | 10 | 144
| Gesamtenergie Ws |  | 1.8441 | 2.2254 | 4.3958 | 8.4653 | 1218.9967
| Gesamtenergie Wh | 3600 |  |  |  |  | 0.33861 | 2.57 | 2.2314
| Datengeschwindigkeit kbps |  | 13 | 85
| Datenmenge kb |  | 65 | 85 | [5 empty] | 20
| Nullzyklus | Umrechnung | Messen | Senden | Schlafen | Zyklus | Pro Tag | Solarertrag | Energiebilanz | Datenbudget
[8 empty] | Wh pro d | Wh | kb
| Energie W | 0.001 | 0.36882 | 2.2254 | 0.0074003
| Zeit s |  | 60 | 10 | 530 | 10 | 144
| Gesamtenergie Ws |  | 22.1289 | 22.2541 | 3.9222 | 48.3051 | 6955.9381
| Gesamtenergie Wh | 3600 |  |  |  |  | 1.9322 | 2.57 | 0.63779
| Datengeschwindigkeit kbps |  | 13 | 85
| Datenmenge kb |  | 780 | 850 | [5 empty] | 70
Kostentabelle
| Modul | Kosten
| Waveshare Power Manager | 10
| Solarzelle | 3
| TPL5110 | 5
| Akku | 10
| Esp32 | 5
| Sim800L | 4
| ADS1115 | 2
| PCF8575 | 2
| DS18B20 | 2
| LoRa SX12xx | 5
| LCD ST7735 1.8" | 3
| 1m WS2812B 144 LEDs | 4
| PCB | 5
| Gesamt | 60